## Hoja1
Inventario del laboratorio de termohigrometría
Nombre | Marca | Modelo | Serie | Código patrimonial | Accesorios
Anemómetro digital | Delta Ohm | D02003 | 10022482 |  | Sonda AP471 S3, serie 10036439
Anemómetro digital | Delta Ohm | D02004 | 10022494 |  | Sonda AP471 S3, serie 10036424
Anemómetro digital | Kanomax | A034 | 05-145 | 602278040090
Termómetro digital | Dotsmann | P-795 | 79512080072 |  | Sonda D-K-15219-01-00, serie 0739
Termómetro digital | Dotsmann | P-795 | 79512080045 | 602292712127 | Sonda D-K-15219-01-00, serie 0742
Termohigrometro digital | Delta Ohm | HD 2101.2R | 20008855 | 602292150089 | Sonda 20013655 | TH1
Termohigrometro digital | Delta Ohm | HD 2101.2R | 20008854 | 602292150088 | Sonda 20013664 | TH2
Registrador de datos | Campbell | CR3000 | 11310
Cámara climática | Binder | MKFT 240 | 15-21633 |  | Convertidor RS422 - aptcom Convertidor RS232/RS422 DB9 Termohigrometro Binder Manguera
Termometro de precisión | Isotech | milli K | 31333-7 | 602292711698 |  |  | Inoperativo
Termohigrómetro digital | Vaisala | MI70 | F3340018 |  | Sonda HMP75, serie F3250004 | SLT-001-2014 | Malo
Psicrómetro digital | Ahlborn | 1036-2 | 20030008 |  | Registrador 1036-2, serie H19010007 02 sondas PT FPA386-3P3
Termómetro digital | Ertco-Eutechnics | 4400 | 302968
Termohigrómetro digital | Vaisala | MI70 | C4740079 |  | Sonda HMP75, serie F3250005 |  | Malo
Termohigrómetro digital | Rotronic | Hygropalm 3 | 36213-030 |  | Sonda 64432
Termómetro patrón | Thermoschneider |  | 7015840 | 609092720553 |  |  |  | -58°C a 0°C, sensibilidad 0.1°C
Termómetro patrón | Thermoschneider |  | 7014867 | 609092720552 |  |  |  | 50°C a 100°C, sensibilidad 0.1°C
Termómetro patrón | R. Fuess |  | 2285/59 | 609092720541 |  |  |  | -35°C a 7°C, sensibilidad 0.1°C
Termómetro patrón | R. Fuess |  | 2296/59 | 609092720542 |  |  |  | -7°C a 34°C, sensibilidad 0.1°C
Termómetro patrón | R. Fuess |  | 2311/59 | 609092720543 |  |  |  | 32°C a 68°C, sensibilidad 0.1°C
Termómetro patrón | R. Fuess |  | 5785/57 | 609092720544 |  |  |  | 66°C a 102°C, sensibilidad 0.1°C
Termómetro patrón | R. Fuess |  | 5798/57 | 609092720545 |  |  |  | 91°C a 151°C, sensibilidad 0.1°C
Termómetro patrón | R. Fuess |  | 5811/57 | 609092720546 |  |  |  | 152°C a 200°C, sensibilidad 0.1°C
Termómetro PRT | Isotech | 935-14-13 | 311553/1
Termómetro SPRT | Isotech | 909Q | 1625 | 602292711681 |  |  |  | 100 Ω
Psicrómetro tipo Assman | Thermoschneider | 3.011 | 1007160 | 602274040003 | termómetro 1: 3491/10 termómetro 2: 3489/10 |  |  | -35°C a 41°C
Digi-Sense | Cole-Parmer | 91090-00 | B97000975 | 6022915800068
Probador de sensor de precipitación | Hyquest | FCD | 21-76 |  | Boquillas de 50 mm, 100 mm, 200 mm, 300 mm |  |  | Para áreas de 314 cm2
Termómetro de precisión | Isotech | milli K | 391442-10
Kit de calibración de higrómetros | Vaisala |  |  |  | termómetros de 0°C a 50°C |  |  | Para sales higróscopicas
Cronómetro | Taksun | TS-1809 | s/s
Cámara climática | WEISS | WK11-180/70 | 22603219 | 42210020004 |  |  | Inoperativo | gas: R404A
Baño termostático | Isotech | 796m | 31797.1
Baño termostático | Isotech | 796m | 36557/1
Psicrómetro | Trimtec | 805 | 332875 | 602274040352 | termómetro 1: 352875 |  |  | Eléctrico, -5°C a 45°C
Triturador de hielo | Reles | TEH-L/D | 475-15 | 675099080002
Maquina de hacer hielo | Imaco | IMKR1215 | s/s
Multímetro de precisión 6 1/2 digitos | Fluke | 8846A | 1203002 | 602264430032 |  |  |  | 6 1/2 digitos
Laptop | hp | ProBook | 5CG5374SNT | 740805000184
Monitor | hp | N246v | 1CR0312HLK | 740880370791 |  |  |  | Core i7
Computador | hp | EliteDesk | MXL9363PRH | 740899502014 | mouse hp |  |  | Core i7
Teclado | hp | 803181-161 | BEXJL0CCPAC9GV | 740895001260
Aire acondicionado | samsung | digital inverter
Aire acondicionado |  | AR24HVSDPWKN | 0BR9PAJHB00072X
Estante de melamine aereo | s/m | s/m | s/s |  |  |  |  | 4 puertas
Estante de melamine aereo | s/m | s/m | s/s |  |  |  |  | 5 puertas
Mesa de trabajo | s/m | s/m | s/s | 746449320138 |  |  |  | blanco, 0.9x1.0x1.8 m
Mesa de trabajo | s/m | s/m | s/s |  |  |  |  | blanco
Mesa de trabajo | s/m | s/m | s/s |  |  |  |  | blanco
Modulo para computadora | s/m | s/m | s/s |  |  |  |  | negro
Escritorio de melamine | s/m | s/m | s/s |  |  |  |  | café
Ropero metálico | s/m | s/m | s/s |  |  |  |  | gris
Cajones metálicos | s/m | s/m | s/s |  |  |  |  | gris
Modulo de madera | s/m | s/m | s/s | 7464601700187 |  |  |  | crema y negro
Pizarra acrilica | s/m | s/m | s/s
Silla giratoria | s/m | s/m | s/s |  |  |  |  | negra
Silla giratoria | s/m | s/m | s/s |  |  |  |  | negra
Silla metálica | s/m | s/m | s/s |  |  |  |  | negra
Silla metálica | s/m | s/m | s/s |  |  |  |  | negra
Termómetro de mínima | Thermoschneider |  | 152/12 | 602292721305 |  |  |  | -40°C a 40°C | DZ-Lima, campo de marte
Termómetro de vidrio |  |  |  | 609092720957 |  |  |  | -30°C a 50°C
Termómetro de mínima | Thermoschneider |  | 4003/14 | - |  |  |  | -40°C a 40°C
Termómetro de vidrio | Kahlsico |  | 2137/89 |  |  |  |  | -10°C a 30°C
Termómetro de mínima |  |  | 582 | 602292711389 |  |  |  | -40°C a 40°C, resolución 0.2°C
Termómetro de mínima | R. Fuess |  | 3887/13 |  |  |  |  | -40°C a 40°C, resolución 0.2°C
Termómetro de vidrio | Precision |  | 6414/02 |  |  |  |  | -34°C a 44°C, resolución 0.2°C
Termómetro de mínima | R. Fuess |  | 3845/13 |  |  |  |  | -40°C a 40°C, resolución 0.2°C
Termómetro de vidrio | R. Fuess |  | 1143/12 |  |  |  |  | -35°C a 45°C, resolución 0.2°C
Termómetro de vidrio | Thermoschneider |  | 1111/10 |  |  |  |  | -30°C a 50°C, resolucón 0.2°C
Termómetro de mínima | Thermoschneider |  | 4604/11 |  |  |  |  | -40°C a 40°C, resolución 0.2°C
Termómetro de mínima | R. Fuess |  | 3942/13 |  |  |  |  | -40°C a 40°C, resolución 0.2°C
Termómetro de mínima |  |  | 861504 |  |  |  |  | -40°C a 40°C, resolución 0.2°C
Termómetro de mínima | R. Fuess |  | 3941/13 |  |  |  |  | -40°C a 40°C, resolución 0.2°C
Termómetro de mínima | R. Fuess |  | 3882/13 |  |  |  |  | -40°C a 40°C, resolución 0.2°C
Termómetro de vidrio |  |  |  | 609092700958 |  |  |  | -30°C a 50°C, resolucón 0.2°C
Termómetro de mínima | R. Fuess |  | 4812/12 |  |  |  |  | -40°C a 40°C, resolución 0.2°C
Termómetro de vidrio |  |  | 2927/99 |  |  |  |  | -30°C a 50°C, resolucón 0.2°C
Termómetro de mínima | Thies clima |  | 1751/09 |  |  |  |  | -40°C a 40°C, resolución 0.5°C
Termómetro de vidrio | R. Fuess |  | 8283/93 |  |  |  |  | -10°C a 60°C, resolución 0.2°C
Termómetro de vidrio | Thermoschneider |  | 831116 |  |  |  |  | -10°C a 40°C, resolución 0.2°C
Termómetro de vidrio | R. Fuess |  | 7613533 | 602292711708 |  |  |  | -10°C a 60°C, resolución 0.2°C, para assman
Termómetro de vidrio | R. Fuess |  | 636/96 |  |  |  |  | -37°C a 46°C, resolución 0.5°C
Termómetro de vidrio |  |  | 1546 | 602292711707 |  |  |  | -35°C a 40°C, resolución 0.2°C, para assman
Termómetro de vidrio | R. Fuess |  | 9133/62 |  |  |  |  | -11°C a 31°C, resolución 0.1°C
Termómetro de vidrio | R. Fuess |  | 2167/64 |  |  |  |  | -11°C a 31°C, resolución 0.1°C
Termómetro de vidrio | R. Fuess |  | 1723/62 |  |  |  |  | -11°C a 30°C, resolución 0.1°C
Termómetro de vidrio |  |  | 1542 | 602292711710 |  |  |  | -35°C a 40°C, resolución 0.2°C, para assman
Termohigrógrafo | Dr. A. Müller | 73p | H1196 | 6022915800044 |  |  |  | -10°C a 45°C, resolución 1°C, 0% a 100%, resolución 5% Verde
Termohigrógrafo |  | TIG | 29633103 | 602291580033 |  |  |  | -10°C a 45°C, resolución 1°C, 0% a 100%, resolución 5% Blanco
Termohigrógrafo | Fischer | 425 | 554 |  |  |  |  | -35°C a 45°C, resolución 1°C, 0% a 100%, resolución 5% Blanco
Termógrafo | R. Fuess |  | D-5191 |  |  |  |  | -10°C a 40°C, resolución 1°C, Gris
Termógrafo | R. Fuess |  | D-7093 |  |  |  |  | -35°C a 45°C, resolución 1°C, Gris
Computador | hp | EliteDesk | MXL52834L0 |  |  |  | Inoperativo
Computador | hp | 8300PRO | MXL333165Z | 740899501231 |  |  | Inoperativo
Monitor | hp | HPLV2311 | 6CM3252D46 | 740880370131 |  |  | Operativo
Telefono | Panasonic | KX-HDV130XB | 7ABTG046250